## Расчет технологического расхода
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ООО "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания" на 2012 го
№. п.п. | Показатели |  | Ед.изм. | 2012
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Технические потери |  | млн. кВтч | 0 | 0.1542 | 3.0241 | 0 | 3.0664
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (ахбхв) |  | млн. кВтч | 0 | 0.10541 | 0.64183 | 0 | 0.74724
а | Норматив потерь |  | кВт/ МВА | 0 | 0 | 0
б | Суммарная мощность трансформаторов |  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в | Продолжительность периода |  | 3: час; 6: 0; 7: 0
1.2. | Потери в БСК и СТК (ахб) |  | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Норматив потерь |  | тыс.кВтч в год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0
б | Количество БСК и СТК |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (ахб) |  | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Норматив потерь |  | тыс.кВтч в год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0
б | Количество реакторов |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК, всего |  | млн. кВтч |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1. | СК | СК | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Норматив потерь | СК | тыс.кВтч в год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0
б | Количество СК | СК | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) |  | млн. кВтч |  | 0.001092 | 0.11081 |  | 0.1119
1.6 | Потери электрической энергии на корону, всего |  | 3: млн. кВтч
1.6.1. | Линии по напряжению | Линии по напряжению | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Норматив потерь | Линии по напряжению | тыс. кВтч в год/км | 0 | 0 | 0 | 0
б | Протяженность линий | Линии по напряжению | км | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  | млн. кВтч | 0 | 0.0477 | 2.2715 | 0 | 2.3192
1.6.1. | Нагрузочные потери в сетях ВН,СН-1,СН-2 (ахб) |  | млн. кВтч | 0 | 0.0477 | 2.2715 | 0 | 2.3192
а | Норматив потерь |  | % | 0 | 0 | 0 | 0
б | Отпуск в сеть |  | млн. кВтч | 0 | 10.1898 | 73.9025 | 0
1.6.2. | Нагрузочные потери в сетях НН (ахб) |  | млн. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а | Норматив потрерь |  | тыс. кВтч в год/км | 0 | 0 | 0 | 0
б | Протяженность линий 0,4 кВ |  | км | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций |  | млн. кВтч | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии |  | млн. кВтч | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
4. | Итого |  | млн. кВтч | 0 | 0.15432 | 3.0401 | 0 | 3.1944