## отчет
Отчет по выполнению программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по передаче электрической энергии ООО «ЙОЭсК» за 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Объект наименование | Снижаемый параметр (ед. изм.) | Количество мероприятий (шт., ед. изм.) | объем снижаемого параметра, кВТ*ч |  | Годовая экономия |  |  | Затраты (всего), руб.* | Срок выполнения | Срок окупаемости | источник финансирования | Примечание
[5 empty] | до внедрения | после внедрения | в натуральном выражении, кВт*ч | тариф снижаемого параметра (руб.)* | в рублях
[7 empty] | 8=6-7 |  | 10=8*9 |  |  | 13=11/10
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Показатель снижения объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям
1. | Установка и замена измерительных комплексов соответствующих НТД | - | кВтч | 7 | 176269 | 176269 | 0 | 2.3679 | 0 | 19072.92 | 2014 год | - | Собственные средства (тарифный источник) | -
1.2 | Установка приборов учета элеткрической энергии | ТП-131, п. Медведево, ул. Чехова, 18б (ООО "ТПК "Броксталь") | кВтч | 4 | 111101 | 111101 | 0 | 2.3679 | 0 | 9187.6 | Июнь 2014 года | - | Собственные средства (тарифный источник) | Установка технического прибора учета. Изменение параметра не выявлено.
1.4 | Установка/замена приборов учета элеткрической энергии | ТП-324, ул. Складская, 18а | кВтч | 3 | 65168 | 65168 | 0 | 2.3679 | 0 | 9885.32 | Ноябрь 2014 года | - | Собственные средства (тарифный источник) | Т.к. прибор установлен/заменен в конце года, изменение параметра установить невозможно.
2. | Внедрение АСКУЭ | - | кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Реконструкция ВЛ и КЛ, схем электроснабжения | - | кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Прочие мероприятия | - | кВтч | 9 | 143280 | 83580 | 59700 | 2.4556 | 146597.7678 | 0 | 2014 год | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.1 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ЗТП-448, 449, 450 (Аленкино, 4 - ООО «Вадно») | кВтч | 3 | 48912 | 28532 | 20380 | 2.4556 | 50044.5981 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.2 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ТП-3, 4 (ОАО «Тепличное») | кВтч | 2 | 23856 | 13916 | 9940 | 2.4556 | 24408.4056 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.3 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ТП-413 (п. Дорожный, ОАО «Марийскавтодор») | кВтч | 1 | 7080 | 4130 | 2950 | 2.4556 | 7243.9433 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.5 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ТП-3 (п. Суслонгер, ООО «Резинотехнические изделия») | кВтч | 1 | 34392 | 20062 | 14330 | 2.4556 | 35188.3754 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.6 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ТП-236 (ОАО «Марийскмолпром») | кВтч | 1 | 14520 | 8470 | 6050 | 2.4556 | 14856.2227 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
4.7 | Отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях | ТП-131 (ООО "ТПК "Броксталь") | кВтч | 1 | 14520 | 8470 | 6050 | 2.4556 | 14856.2227 | 0 | Май-сентябрь 2014 года | 0 | Без финансирования | Расчетное значение экономии потерь.
5. | Итого снижение объема потерь электроэнергии по организации за год | - | кВтч | 16 | 319549 | 259849 | 59700 | 2.4556 | 146597.7678 | 19072.92 | 2014 год | 0.1301 | - | -
Показатель снижения расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды
1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | - | кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Установка датчиков управления наружным освещением объектов | - | кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | При электрообогреве замена насосов и котлов на более экономичные | - | кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Прочие мероприятия | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Итого снижение объема электроэнергии на производственные и хознужды по организации за год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Показатель снижения расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды
1. | Реконструкция внутренних коммуникаций | - | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Установка на радиаторы отопления датчиков регулировки температуры | - | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Установка теплосчетчика | - | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Реконструкция помещений (теплоизоляция) | - | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Составление энергетических паспортов объектов | - | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Прочие мероприятия | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Итого снижение объема тепловой энергии на хоз. нужды по организации за год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Показатель снижения объемов расхода воды на хозяйственные нужды
1. | Реконструкция внутренних коммуникаций | - | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Установка счетчиков воды | - | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Прочие мероприятия | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Итого снижение объема потребления воды на хоз. нужды по организации за год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Показатель снижения транспортных расходов (ГСМ)
1. | Внедрение и применение систем отслеживания маршрута | - | ГСМ (литры) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Замена машин на новые с экономичным расходом топлива | - | ГСМ (литры) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Итого снижение объема потребления автомобильного топлива по организации за год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* без НДС
Директор ООО «ЙОЭсК» | [13 empty] | И.В. Кулалаев
Чуприна Е.Р., Корнилова А.Г., 232222