## Лист1
График
временного отключения потребления на период с 01.10.2013 по 30.09.2014 общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
№ | Наим. | Наим. | Объем нагрузки по очередям отключения, МВт
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  | 1004 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3 | Чигашево | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
4 | Медведево | 1011 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
5 | Силикатная | 1001 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
6 |  | 1007 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
7 | Агрегатная | 1004 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
8 | Шелангер | 1007 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
9 |  | 1009 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
10 |  | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
11 | Синеглазка | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
12 |  | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
13 |  | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Итого: |  |  | 3.2 | 5.4 | 7.7 | 9.9 | 14.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Главный инженер ООО "ЙОЭсК" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна
График
ограничения режима потребления электрической мощности на период с 01.10.2013 по 30.09.2014 общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
№ | Наим. | Наим. | Объем нагрузки по очередям ограничения, МВт
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003, 1004 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2
2 | Чигашево | 1005, 1006 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.53 | 1.7
3 | Медведево | 1011 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6
4 | Силикатная | 1001,1002, 1006, 1007 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2
5 | Агрегатная | 1004, 1011 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
6 | Шелангер | 1007, 1009, 1002 | 0.58 | 1.16 | 1.74 | 2.32 | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8
7 | Синеглазка | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3
8 | Волжская | 1023, 1004 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | 1.52 | 1.71 | 1.9
9 | Агрегатная | 1002, 1007,1023, 1017 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.3
Итого: |  |  | 1.92 | 3.84 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 11.52 | 13.44 | 15.36 | 17.28 | 19.2
Главный инженер ООО "ЙОЭсК" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна
График
ограничения режима потребления электрической энергии на период с 01.10.2013 по 30.09.2014 общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
№ | Наим. | Наим. | 0.13: Объем нагрузки по очередям ограничения, тыс. кВт*ч
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003, 1004 | 7.68 | 15.36 | 23.04 | 30.72 | 38.4 | 46.08 | 53.76 | 61.44 | 69.12 | 76.8
2 | Чигашево | 1005, 1006 | 4.08 | 8.16 | 12.24 | 16.32 | 20.4 | 24.48 | 28.56 | 32.64 | 36.72 | 40.8
3 | Медведево | 1011 | 1.44 | 2.88 | 4.32 | 5.76 | 7.2 | 8.64 | 10.08 | 11.52 | 12.96 | 14.4
4 | Силикатная | 1001,1002, 1006, 1007 | 2.88 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.4 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | 25.92 | 28.8
5 | Агрегатная | 1004, 1011 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12
6 | Шелангер | 1007, 1009, 1002 | 13.92 | 27.84 | 41.76 | 55.68 | 69.6 | 83.52 | 97.44 | 111.36 | 125.28 | 139.2
7 | Синеглазка | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72
8 | Волжская | 1023, 1004 | 4.56 | 9.12 | 13.68 | 18.24 | 22.8 | 27.36 | 31.92 | 36.48 | 41.04 | 45.6
9 | Агрегатная | 1002, 1007,1023, 1017 | 3.12 | 6.24 | 9.36 | 12.48 | 15.6 | 18.72 | 21.84 | 24.96 | 28.08 | 31.2
Итого: |  |  | 46.08 | 92.16 | 138.24 | 184.32 | 230.4 | 276.48 | 322.56 | 368.64 | 414.72 | 460.8
Главный инженер ООО "ЙОЭсК" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна