О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ
 на 21 июня 2017 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  | Время | P+ | P- | Q+ | Q- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.06.2016 | 00:00 - 00:30 | 0,8344 | 0 | 1,0072 | 0 |
|  | 00:30 - 01:00 | 0,8336 | 0 | 1,0096 | 0 |
| 15.06.2016 | 01:00 - 01:30 | 0,848 | 0 | 1,0168 | 0 |
|  | 01:30 - 02:00 | 0,7296 | 0 | 0,9552 | 0 |
| 15.06.2016 | 02:00 - 02:30 | 0,5312 | 0 | 0,7328 | 0 |
|  | 02:30 - 03:00 | 0,7616 | 0 | 1,0272 | 0 |
| 15.06.2016 | 03:00 - 03:30 | 0,8384 | 0 | 1,0424 | 0 |
|  | 03:30 - 04:00 | 0,8568 | 0 | 1,0504 | 0 |
| 15.06.2016 | 04:00 - 04:30 | 0,8168 | 0 | 1,0016 | 0 |
|  | 04:30 - 05:00 | 0,8056 | 0 | 0,9744 | 0 |
| 15.06.2016 | 05:00 - 05:30 | 0,3608 | 0 | 0,592 | 0 |
|  | 05:30 - 06:00 | 0,0328 | 0 | 0,1688 | 0 |
| 15.06.2016 | 06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.2016 | 07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.2016 | 08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 08:30 - 09:00 | 0,0104 | 0 | 0,0192 | 0 |
| 15.06.2016 | 09:00 - 09:30 | 0,6344 | 0 | 0,8248 | 0 |
|  | 09:30 - 10:00 | 0,88 | 0 | 0,9296 | 0 |
| 15.06.2016 | 10:00 - 10:30 | 0,8104 | 0 | 0,9776 | 0 |
|  | 10:30 - 11:00 | 0,748 | 0 | 0,9624 | 0 |
| 15.06.2016 | 11:00 - 11:30 | 0,808 | 0 | 0,9552 | 0 |
|  | 11:30 - 12:00 | 0,808 | 0 | 0,9472 | 0 |
| 15.06.2016 | 12:00 - 12:30 | 0,7592 | 0 | 0,9496 | 0 |
|  | 12:30 - 13:00 | 0,8032 | 0 | 0,9672 | 0 |
| 15.06.2016 | 13:00 - 13:30 | 0,7432 | 0 | 0,984 | 0 |
|  | 13:30 - 14:00 | 0,792 | 0 | 0,984 | 0 |
| 15.06.2016 | 14:00 - 14:30 | 0,6936 | 0 | 0,9496 | 0 |
|  | 14:30 - 15:00 | 0,776 | 0 | 0,9288 | 0 |
| 15.06.2016 | 15:00 - 15:30 | 0,8024 | 0 | 0,9632 | 0 |
|  | 15:30 - 16:00 | 0,74 | 0 | 0,9448 | 0 |
| 15.06.2016 | 16:00 - 16:30 | 0,7392 | 0 | 0,9504 | 0 |
|  | 16:30 - 17:00 | 0,756 | 0 | 0,9672 | 0 |
| 15.06.2016 | 17:00 - 17:30 | 0,748 | 0 | 0,9696 | 0 |
|  | 17:30 - 18:00 | 0,7584 | 0 | 0,9272 | 0 |
| 15.06.2016 | 18:00 - 18:30 | 0,7184 | 0 | 0,9504 | 0 |
|  | 18:30 - 19:00 | 0,684 | 0 | 0,944 | 0 |
| 15.06.2016 | 19:00 - 19:30 | 0,7304 | 0 | 1,0032 | 0 |
|  | 19:30 - 20:00 | 0,7168 | 0 | 1,0272 | 0 |
| 15.06.2016 | 20:00 - 20:30 | 0,7576 | 0 | 0,9984 | 0 |
|  | 20:30 - 21:00 | 0,7512 | 0 | 0,9952 | 0 |
| 15.06.2016 | 21:00 - 21:30 | 0,6016 | 0 | 0,9544 | 0 |
|  | 21:30 - 22:00 | 0,7176 | 0 | 0,9784 | 0 |
| 15.06.2016 | 22:00 - 22:30 | 0,7224 | 0 | 0,9728 | 0 |
|  | 22:30 - 23:00 | 0,736 | 0 | 0,972 | 0 |
| 15.06.2016 | 23:00 - 23:30 | 0,736 | 0 | 0,9768 | 0 |
|  | 23:30 - 24:00 | 0,74 | 0 | 0,9832 | 0 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «Орис» 35/0,4 кВ
 на 21 июня 2017 года

ПС «Орис», уровень напряжения – 35/0,4 кВ

| Канал измерения / Время | ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище A+ кВт | ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище A- кВт | ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище R+ кВАр | ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище R- кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.06.16 00:30:00 | 63,000 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 01:00:00 | 63,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 15.06.16 01:30:00 | 63,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 15.06.16 02:00:00 | 60,900 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 15.06.16 02:30:00 | 35,700 | 0,000 | 79,800 | 0,000 |
| 15.06.16 03:00:00 | 46,200 | 0,000 | 79,800 | 0,000 |
| 15.06.16 03:30:00 | 81,900 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 04:00:00 | 84,000 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 04:30:00 | 88,200 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 15.06.16 05:00:00 | 79,800 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 15.06.16 05:30:00 | 88,200 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 15.06.16 06:00:00 | 90,300 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 06:30:00 | 77,700 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 07:00:00 | 73,500 | 0,000 | 73,500 | 0,000 |
| 15.06.16 07:30:00 | 84,000 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 08:00:00 | 79,800 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 08:30:00 | 92,400 | 0,000 | 92,400 | 0,000 |
| 15.06.16 09:00:00 | 115,500 | 0,000 | 126,000 | 0,000 |
| 15.06.16 09:30:00 | 105,000 | 0,000 | 151,200 | 0,000 |
| 15.06.16 10:00:00 | 88,200 | 0,000 | 117,600 | 0,000 |
| 15.06.16 10:30:00 | 81,900 | 0,000 | 113,400 | 0,000 |
| 15.06.16 11:00:00 | 88,200 | 0,000 | 105,000 | 0,000 |
| 15.06.16 11:30:00 | 88,200 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 15.06.16 12:00:00 | 115,500 | 0,000 | 94,500 | 0,000 |
| 15.06.16 12:30:00 | 105,000 | 0,000 | 115,500 | 0,000 |
| 15.06.16 13:00:00 | 86,100 | 0,000 | 115,500 | 0,000 |
| 15.06.16 13:30:00 | 88,200 | 0,000 | 102,900 | 0,000 |
| 15.06.16 14:00:00 | 73,500 | 0,000 | 96,600 | 0,000 |
| 15.06.16 14:30:00 | 90,300 | 0,000 | 111,300 | 0,000 |
| 15.06.16 15:00:00 | 86,100 | 0,000 | 117,600 | 0,000 |
| 15.06.16 15:30:00 | 69,300 | 0,000 | 96,600 | 0,000 |
| 15.06.16 16:00:00 | 90,300 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 15.06.16 16:30:00 | 111,300 | 0,000 | 105,000 | 0,000 |
| 15.06.16 17:00:00 | 96,600 | 0,000 | 96,600 | 0,000 |
| 15.06.16 17:30:00 | 88,200 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 15.06.16 18:00:00 | 88,200 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 15.06.16 18:30:00 | 84,000 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 15.06.16 19:00:00 | 73,500 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 19:30:00 | 81,900 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 20:00:00 | 79,800 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 15.06.16 20:30:00 | 71,400 | 0,000 | 79,800 | 0,000 |
| 15.06.16 21:00:00 | 84,000 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 15.06.16 21:30:00 | 81,900 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 22:00:00 | 79,800 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 15.06.16 22:30:00 | 54,600 | 0,000 | 79,800 | 0,000 |
| 15.06.16 23:00:00 | 52,500 | 0,000 | 79,800 | 0,000 |
| 15.06.16 23:30:00 | 67,200 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| 16.06.16 00:00:00 | 54,600 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| Итого (кВт*ч): | 1 936,200 | 0,000 | 2 194,500 | 0,000 |