О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ
на 15 декабря 2021 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 15.12.2021 | 00:00-00:30 | 30,500 | 19,400 |
| 15.12.2021 | 00:30-01:00 | 29,000 | 18,300 |
| 15.12.2021 | 01:00-01:30 | 28,300 | 18,000 |
| 15.12.2021 | 01:30-02:00 | 28,100 | 17,000 |
| 15.12.2021 | 02:00-02:30 | 29,400 | 18,900 |
| 15.12.2021 | 02:30-03:00 | 28,000 | 17,800 |
| 15.12.2021 | 03:00-03:30 | 28,500 | 18,100 |
| 15.12.2021 | 03:30-04:00 | 28,200 | 17,900 |
| 15.12.2021 | 04:00-04:30 | 29,700 | 18,900 |
| 15.12.2021 | 04:30-05:00 | 29,500 | 18,800 |
| 15.12.2021 | 05:00-05:30 | 30,100 | 19,200 |
| 15.12.2021 | 05:30-06:00 | 31,300 | 19,900 |
| 15.12.2021 | 06:00-06:30 | 29,800 | 18,900 |
| 15.12.2021 | 06:30-07:00 | 29,200 | 18,600 |
| 15.12.2021 | 07:00-07:30 | 31,700 | 20,200 |
| 15.12.2021 | 07:30-08:00 | 32,000 | 22,000 |
| 15.12.2021 | 08:00-08:30 | 34,100 | 22,500 |
| 15.12.2021 | 08:30-09:00 | 35,300 | 22,700 |
| 15.12.2021 | 09:00-09:30 | 34,200 | 21,400 |
| 15.12.2021 | 09:30-10:00 | 33,700 | 22,000 |
| 15.12.2021 | 10:00-10:30 | 30,100 | 19,600 |
| 15.12.2021 | 10:30-11:00 | 29,800 | 21,100 |
| 15.12.2021 | 11:00-11:30 | 28,600 | 20,500 |
| 15.12.2021 | 11:30-12:00 | 28,400 | 20,300 |
| 15.12.2021 | 12:00-12:30 | 29,000 | 20,500 |
| 15.12.2021 | 12:30-13:00 | 31,800 | 19,400 |
| 15.12.2021 | 13:00-13:30 | 32,300 | 20,500 |
| 15.12.2021 | 13:30-14:00 | 32,700 | 21,500 |
| 15.12.2021 | 14:00-14:30 | 31,500 | 23,600 |
| 15.12.2021 | 14:30-15:00 | 32,600 | 19,200 |
| 15.12.2021 | 15:00-15:30 | 34,600 | 27,500 |
| 15.12.2021 | 15:30-16:00 | 30,700 | 21,50 |
| 15.12.2021 | 16:00-16:30 | 33,000 | 24,800 |
| 15.12.2021 | 16:30-17:00 | 31,200 | 21,200 |
| 15.12.2021 | 17:00-17:30 | 32,300 | 20,500 |
| 15.12.2021 | 17:30-18:00 | 31,800 | 18,600 |
| 15.12.2021 | 18:00-18:30 | 30,200 | 20,400 |
| 15.12.2021 | 18:30-19:00 | 29,400 | 19,100 |
| 15.12.2021 | 19:00-19:30 | 29,100 | 18,500 |
| 15.12.2021 | 19:30-20:00 | 28,600 | 18,200 |
| 15.12.2021 | 20:00-20:30 | 28,200 | 17,700 |
| 15.12.2021 | 20:30-21:00 | 28,400 | 18,500 |
| 15.12.2021 | 21:00-21:30 | 28,300 | 18,200 |
| 15.12.2021 | 21:30-22:00 | 28,400 | 18,800 |
| 15.12.2021 | 22:00-22:30 | 28,100 | 18,300 |
| 15.12.2021 | 22:30-23:00 | 28,000 | 17,500 |
| 15.12.2021 | 23:00-23:30 | 29,200 | 17,200 |
| 15.12.2021 | 23:30-24:00 | 28,400 | 18,800 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ
 на 15 декабря 2021 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 15.12.2021 | 00:00-00:30 | 71,8 | 41,8 |
| 15.12.2021 | 00:30-01:00 | 57 | 35,2 |
| 15.12.2021 | 01:00-01:30 | 36,4 | 25,2 |
| 15.12.2021 | 01:30-02:00 | 29,4 | 24,8 |
| 15.12.2021 | 02:00-02:30 | 27,8 | 23,8 |
| 15.12.2021 | 02:30-03:00 | 26,2 | 23,6 |
| 15.12.2021 | 03:00-03:30 | 27,8 | 23,6 |
| 15.12.2021 | 03:30-04:00 | 28,8 | 23,8 |
| 15.12.2021 | 04:00-04:30 | 29,4 | 23,8 |
| 15.12.2021 | 04:30-05:00 | 28,2 | 24 |
| 15.12.2021 | 05:00-05:30 | 25,8 | 23,4 |
| 15.12.2021 | 05:30-06:00 | 29,4 | 23,4 |
| 15.12.2021 | 06:00-06:30 | 27,4 | 22,2 |
| 15.12.2021 | 06:30-07:00 | 27,6 | 21,4 |
| 15.12.2021 | 07:00-07:30 | 28,4 | 20,8 |
| 15.12.2021 | 07:30-08:00 | 63,6 | 24,2 |
| 15.12.2021 | 08:00-08:30 | 106,2 | 39 |
| 15.12.2021 | 08:30-09:00 | 148,6 | 46 |
| 15.12.2021 | 09:00-09:30 | 138,6 | 44,4 |
| 15.12.2021 | 09:30-10:00 | 157,6 | 45,4 |
| 15.12.2021 | 10:00-10:30 | 142 | 47 |
| 15.12.2021 | 10:30-11:00 | 174,2 | 60,8 |
| 15.12.2021 | 11:00-11:30 | 164,4 | 56 |
| 15.12.2021 | 11:30-12:00 | 155,6 | 50,6 |
| 15.12.2021 | 12:00-12:30 | 111,4 | 16,6 |
| 15.12.2021 | 12:30-13:00 | 97 | 17,4 |
| 15.12.2021 | 13:00-13:30 | 131,2 | 29,6 |
| 15.12.2021 | 13:30-14:00 | 153,8 | 49,2 |
| 15.12.2021 | 14:00-14:30 | 156,4 | 50,6 |
| 15.12.2021 | 14:30-15:00 | 162,2 | 54,4 |
| 15.12.2021 | 15:00-15:30 | 133,6 | 49,2 |
| 15.12.2021 | 15:30-16:00 | 160 | 57,8 |
| 15.12.2021 | 16:00-16:30 | 169 | 61,2 |
| 15.12.2021 | 16:30-17:00 | 149,6 | 46,6 |
| 15.12.2021 | 17:00-17:30 | 133,6 | 38,8 |
| 15.12.2021 | 17:30-18:00 | 114 | 36,6 |
| 15.12.2021 | 18:00-18:30 | 112,2 | 37,6 |
| 15.12.2021 | 18:30-19:00 | 102,6 | 40 |
| 15.12.2021 | 19:00-19:30 | 92,8 | 38,4 |
| 15.12.2021 | 19:30-20:00 | 88,2 | 38,8 |
| 15.12.2021 | 20:00-20:30 | 86 | 42,2 |
| 15.12.2021 | 20:30-21:00 | 71 | 39 |
| 15.12.2021 | 21:00-21:30 | 61,2 | 40,4 |
| 15.12.2021 | 21:30-22:00 | 61 | 40 |
| 15.12.2021 | 22:00-22:30 | 62,4 | 40,2 |
| 15.12.2021 | 22:30-23:00 | 60,8 | 39,4 |
| 15.12.2021 | 23:00-23:30 | 64 | 40,4 |
| 15.12.2021 | 23:30-24:00 | 59,8 | 41,2 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 15.12.2021 | 00:00-00:30 | 178,2 | 69,6 |
| 15.12.2021 | 00:30-01:00 | 182 | 70,6 |
| 15.12.2021 | 01:00-01:30 | 170,4 | 70,4 |
| 15.12.2021 | 01:30-02:00 | 132,4 | 55,6 |
| 15.12.2021 | 02:00-02:30 | 118,8 | 55,8 |
| 15.12.2021 | 02:30-03:00 | 118,6 | 57 |
| 15.12.2021 | 03:00-03:30 | 108,6 | 51,4 |
| 15.12.2021 | 03:30-04:00 | 105,8 | 50,2 |
| 15.12.2021 | 04:00-04:30 | 106,8 | 50,4 |
| 15.12.2021 | 04:30-05:00 | 110 | 50,6 |
| 15.12.2021 | 05:00-05:30 | 109 | 50,6 |
| 15.12.2021 | 05:30-06:00 | 111,2 | 50,4 |
| 15.12.2021 | 06:00-06:30 | 128,8 | 53,8 |
| 15.12.2021 | 06:30-07:00 | 140,4 | 54,4 |
| 15.12.2021 | 07:00-07:30 | 153,2 | 53,2 |
| 15.12.2021 | 07:30-08:00 | 175,2 | 50 |
| 15.12.2021 | 08:00-08:30 | 238,8 | 63,6 |
| 15.12.2021 | 08:30-09:00 | 299 | 73 |
| 15.12.2021 | 09:00-09:30 | 301,2 | 77,2 |
| 15.12.2021 | 09:30-10:00 | 292,8 | 72,6 |
| 15.12.2021 | 10:00-10:30 | 235 | 66,2 |
| 15.12.2021 | 10:30-11:00 | 300,4 | 74,4 |
| 15.12.2021 | 11:00-11:30 | 299 | 77,4 |
| 15.12.2021 | 11:30-12:00 | 269,8 | 66,4 |
| 15.12.2021 | 12:00-12:30 | 199,2 | 53,4 |
| 15.12.2021 | 12:30-13:00 | 198,6 | 54,6 |
| 15.12.2021 | 13:00-13:30 | 247,8 | 68,4 |
| 15.12.2021 | 13:30-14:00 | 304,6 | 80,2 |
| 15.12.2021 | 14:00-14:30 | 307,2 | 81,4 |
| 15.12.2021 | 14:30-15:00 | 286,2 | 70 |
| 15.12.2021 | 15:00-15:30 | 234,4 | 67,2 |
| 15.12.2021 | 15:30-16:00 | 301,4 | 76,8 |
| 15.12.2021 | 16:00-16:30 | 291,6 | 69,6 |
| 15.12.2021 | 16:30-17:00 | 280,4 | 70 |
| 15.12.2021 | 17:00-17:30 | 258,4 | 70,2 |
| 15.12.2021 | 17:30-18:00 | 298,8 | 80,8 |
| 15.12.2021 | 18:00-18:30 | 273 | 68,6 |
| 15.12.2021 | 18:30-19:00 | 268,2 | 69,6 |
| 15.12.2021 | 19:00-19:30 | 246,8 | 68,2 |
| 15.12.2021 | 19:30-20:00 | 283,2 | 72,6 |
| 15.12.2021 | 20:00-20:30 | 283,2 | 78,2 |
| 15.12.2021 | 20:30-21:00 | 273,4 | 72 |
| 15.12.2021 | 21:00-21:30 | 224,2 | 65,8 |
| 15.12.2021 | 21:30-22:00 | 212,8 | 65,4 |
| 15.12.2021 | 22:00-22:30 | 231,6 | 69,4 |
| 15.12.2021 | 22:30-23:00 | 260 | 77,4 |
| 15.12.2021 | 23:00-23:30 | 224,4 | 74,6 |
| 15.12.2021 | 23:30-24:00 | 209,8 | 75,2 |