О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ  
на 16 июня 2021 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.06.2021 | 00:00-00:30 | 6,09 | 4,86 |
| 16.06.2021 | 00:30-01:00 | 6,24 | 4,83 |
| 16.06.2021 | 01:00-01:30 | 4,14 | 4,05 |
| 16.06.2021 | 01:30-02:00 | 2,82 | 2,7 |
| 16.06.2021 | 02:00-02:30 | 1,83 | 2,85 |
| 16.06.2021 | 02:30-03:00 | 1,83 | 2,91 |
| 16.06.2021 | 03:00-03:30 | 1,8 | 2,97 |
| 16.06.2021 | 03:30-04:00 | 2,13 | 3,09 |
| 16.06.2021 | 04:00-04:30 | 2,19 | 3,12 |
| 16.06.2021 | 04:30-05:00 | 1,77 | 3,15 |
| 16.06.2021 | 05:00-05:30 | 1,95 | 3,24 |
| 16.06.2021 | 05:30-06:00 | 1,62 | 3,3 |
| 16.06.2021 | 06:00-06:30 | 1,98 | 3,39 |
| 16.06.2021 | 06:30-07:00 | 2,16 | 3,27 |
| 16.06.2021 | 07:00-07:30 | 2,46 | 3,09 |
| 16.06.2021 | 07:30-08:00 | 3,66 | 2,91 |
| 16.06.2021 | 08:00-08:30 | 10,05 | 4,53 |
| 16.06.2021 | 08:30-09:00 | 18,63 | 8,43 |
| 16.06.2021 | 09:00-09:30 | 19,38 | 8,46 |
| 16.06.2021 | 09:30-10:00 | 19,02 | 8,13 |
| 16.06.2021 | 10:00-10:30 | 16,83 | 6,96 |
| 16.06.2021 | 10:30-11:00 | 20,67 | 9,57 |
| 16.06.2021 | 11:00-11:30 | 20,34 | 9,12 |
| 16.06.2021 | 11:30-12:00 | 17,37 | 7,14 |
| 16.06.2021 | 12:00-12:30 | 12,63 | 3,06 |
| 16.06.2021 | 12:30-13:00 | 10,92 | 2,94 |
| 16.06.2021 | 13:00-13:30 | 13,86 | 4,89 |
| 16.06.2021 | 13:30-14:00 | 17,4 | 7,62 |
| 16.06.2021 | 14:00-14:30 | 17,4 | 7,62 |
| 16.06.2021 | 14:30-15:00 | 18,42 | 8,79 |
| 16.06.2021 | 15:00-15:30 | 15,84 | 7,62 |
| 16.06.2021 | 15:30-16:00 | 19,35 | 8,61 |
| 16.06.2021 | 16:00-16:30 | 19,14 | 8,25 |
| 16.06.2021 | 16:30-17:00 | 14,91 | 5,82 |
| 16.06.2021 | 17:00-17:30 | 13,92 | 4,53 |
| 16.06.2021 | 17:30-18:00 | 11,49 | 4,53 |
| 16.06.2021 | 18:00-18:30 | 13,11 | 6 |
| 16.06.2021 | 18:30-19:00 | 12,09 | 5,49 |
| 16.06.2021 | 19:00-19:30 | 10,23 | 4,92 |
| 16.06.2021 | 19:30-20:00 | 10,2 | 5,73 |
| 16.06.2021 | 20:00-20:30 | 8,7 | 4,86 |
| 16.06.2021 | 20:30-21:00 | 8,76 | 4,92 |
| 16.06.2021 | 21:00-21:30 | 7,23 | 4,44 |
| 16.06.2021 | 21:30-22:00 | 5,4 | 4,17 |
| 16.06.2021 | 22:00-22:30 | 6,75 | 4,02 |
| 16.06.2021 | 22:30-23:00 | 7,08 | 4,29 |
| 16.06.2021 | 23:00-23:30 | 7,29 | 4,2 |
| 16.06.2021 | 23:30-24:00 | 6,51 | 5,43 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ  
 на 17 июня 2020 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.06.2021 | 00:00-00:30 | 40,6 | 32,4 |
| 16.06.2021 | 00:30-01:00 | 41,6 | 32,2 |
| 16.06.2021 | 01:00-01:30 | 27,6 | 27 |
| 16.06.2021 | 01:30-02:00 | 18,8 | 18 |
| 16.06.2021 | 02:00-02:30 | 12,2 | 19 |
| 16.06.2021 | 02:30-03:00 | 12,2 | 19,4 |
| 16.06.2021 | 03:00-03:30 | 12 | 19,8 |
| 16.06.2021 | 03:30-04:00 | 14,2 | 20,6 |
| 16.06.2021 | 04:00-04:30 | 14,6 | 20,8 |
| 16.06.2021 | 04:30-05:00 | 11,8 | 21 |
| 16.06.2021 | 05:00-05:30 | 13 | 21,6 |
| 16.06.2021 | 05:30-06:00 | 10,8 | 22 |
| 16.06.2021 | 06:00-06:30 | 13,2 | 22,6 |
| 16.06.2021 | 06:30-07:00 | 14,4 | 21,8 |
| 16.06.2021 | 07:00-07:30 | 16,4 | 20,6 |
| 16.06.2021 | 07:30-08:00 | 24,4 | 19,4 |
| 16.06.2021 | 08:00-08:30 | 67 | 30,2 |
| 16.06.2021 | 08:30-09:00 | 124,2 | 56,2 |
| 16.06.2021 | 09:00-09:30 | 129,2 | 56,4 |
| 16.06.2021 | 09:30-10:00 | 126,8 | 54,2 |
| 16.06.2021 | 10:00-10:30 | 112,2 | 46,4 |
| 16.06.2021 | 10:30-11:00 | 137,8 | 63,8 |
| 16.06.2021 | 11:00-11:30 | 135,6 | 60,8 |
| 16.06.2021 | 11:30-12:00 | 115,8 | 47,6 |
| 16.06.2021 | 12:00-12:30 | 84,2 | 20,4 |
| 16.06.2021 | 12:30-13:00 | 72,8 | 19,6 |
| 16.06.2021 | 13:00-13:30 | 92,4 | 32,6 |
| 16.06.2021 | 13:30-14:00 | 116 | 50,8 |
| 16.06.2021 | 14:00-14:30 | 116 | 50,8 |
| 16.06.2021 | 14:30-15:00 | 122,8 | 58,6 |
| 16.06.2021 | 15:00-15:30 | 105,6 | 50,8 |
| 16.06.2021 | 15:30-16:00 | 129 | 57,4 |
| 16.06.2021 | 16:00-16:30 | 127,6 | 55 |
| 16.06.2021 | 16:30-17:00 | 99,4 | 38,8 |
| 16.06.2021 | 17:00-17:30 | 92,8 | 30,2 |
| 16.06.2021 | 17:30-18:00 | 76,6 | 30,2 |
| 16.06.2021 | 18:00-18:30 | 87,4 | 40 |
| 16.06.2021 | 18:30-19:00 | 80,6 | 36,6 |
| 16.06.2021 | 19:00-19:30 | 68,2 | 32,8 |
| 16.06.2021 | 19:30-20:00 | 68 | 38,2 |
| 16.06.2021 | 20:00-20:30 | 58 | 32,4 |
| 16.06.2021 | 20:30-21:00 | 58,4 | 32,8 |
| 16.06.2021 | 21:00-21:30 | 48,2 | 29,6 |
| 16.06.2021 | 21:30-22:00 | 36 | 27,8 |
| 16.06.2021 | 22:00-22:30 | 45 | 26,8 |
| 16.06.2021 | 22:30-23:00 | 47,2 | 28,6 |
| 16.06.2021 | 23:00-23:30 | 48,6 | 28 |
| 16.06.2021 | 23:30-24:00 | 43,4 | 36,2 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 16.06.2021 | 00:00-00:30 | 141,6 | 70,8 |
| 16.06.2021 | 00:30-01:00 | 135 | 70,4 |
| 16.06.2021 | 01:00-01:30 | 122,2 | 68,2 |
| 16.06.2021 | 01:30-02:00 | 96 | 57 |
| 16.06.2021 | 02:00-02:30 | 111,4 | 62,6 |
| 16.06.2021 | 02:30-03:00 | 92,2 | 63,8 |
| 16.06.2021 | 03:00-03:30 | 82,6 | 57,8 |
| 16.06.2021 | 03:30-04:00 | 76,6 | 57,2 |
| 16.06.2021 | 04:00-04:30 | 72,4 | 57,2 |
| 16.06.2021 | 04:30-05:00 | 72,6 | 58 |
| 16.06.2021 | 05:00-05:30 | 74 | 57,6 |
| 16.06.2021 | 05:30-06:00 | 98,4 | 57,2 |
| 16.06.2021 | 06:00-06:30 | 82,6 | 57,4 |
| 16.06.2021 | 06:30-07:00 | 90,2 | 58,4 |
| 16.06.2021 | 07:00-07:30 | 98,6 | 57,8 |
| 16.06.2021 | 07:30-08:00 | 115 | 57 |
| 16.06.2021 | 08:00-08:30 | 165,6 | 69,4 |
| 16.06.2021 | 08:30-09:00 | 238,4 | 96 |
| 16.06.2021 | 09:00-09:30 | 250,6 | 100,6 |
| 16.06.2021 | 09:30-10:00 | 263,8 | 90,8 |
| 16.06.2021 | 10:00-10:30 | 198,4 | 76,8 |
| 16.06.2021 | 10:30-11:00 | 257,6 | 82 |
| 16.06.2021 | 11:00-11:30 | 262,8 | 88,2 |
| 16.06.2021 | 11:30-12:00 | 237,2 | 79,6 |
| 16.06.2021 | 12:00-12:30 | 181,2 | 63,8 |
| 16.06.2021 | 12:30-13:00 | 168,6 | 61,8 |
| 16.06.2021 | 13:00-13:30 | 201 | 80,2 |
| 16.06.2021 | 13:30-14:00 | 267 | 99,6 |
| 16.06.2021 | 14:00-14:30 | 243,8 | 92,2 |
| 16.06.2021 | 14:30-15:00 | 249,4 | 87 |
| 16.06.2021 | 15:00-15:30 | 199 | 78 |
| 16.06.2021 | 15:30-16:00 | 245,4 | 90,6 |
| 16.06.2021 | 16:00-16:30 | 240,6 | 89,4 |
| 16.06.2021 | 16:30-17:00 | 216,6 | 77,8 |
| 16.06.2021 | 17:00-17:30 | 200,4 | 75,4 |
| 16.06.2021 | 17:30-18:00 | 214,4 | 86,2 |
| 16.06.2021 | 18:00-18:30 | 227,4 | 91,8 |
| 16.06.2021 | 18:30-19:00 | 213,4 | 87,2 |
| 16.06.2021 | 19:00-19:30 | 180,4 | 75,6 |
| 16.06.2021 | 19:30-20:00 | 201 | 81,8 |
| 16.06.2021 | 20:00-20:30 | 197,4 | 82 |
| 16.06.2021 | 20:30-21:00 | 184,8 | 75,4 |
| 16.06.2021 | 21:00-21:30 | 156 | 65 |
| 16.06.2021 | 21:30-22:00 | 164 | 63 |
| 16.06.2021 | 22:00-22:30 | 197,6 | 76 |
| 16.06.2021 | 22:30-23:00 | 224,8 | 87,4 |
| 16.06.2021 | 23:00-23:30 | 221,2 | 85,6 |
| 16.06.2021 | 23:30-24:00 | 184,8 | 81,8 |