О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ
на 20 декабря 2023 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 20.12.2023 | 00:00-00:30 | 35,075 | 21,922 |
| 20.12.2023 | 00:30-01:00 | 33,35 | 20,679 |
| 20.12.2023 | 01:00-01:30 | 32,545 | 20,34 |
| 20.12.2023 | 01:30-02:00 | 32,315 | 19,21 |
| 20.12.2023 | 02:00-02:30 | 33,81 | 21,357 |
| 20.12.2023 | 02:30-03:00 | 32,2 | 20,114 |
| 20.12.2023 | 03:00-03:30 | 32,775 | 20,453 |
| 20.12.2023 | 03:30-04:00 | 32,43 | 20,227 |
| 20.12.2023 | 04:00-04:30 | 34,155 | 21,357 |
| 20.12.2023 | 04:30-05:00 | 33,925 | 21,244 |
| 20.12.2023 | 05:00-05:30 | 34,615 | 21,696 |
| 20.12.2023 | 05:30-06:00 | 35,995 | 22,487 |
| 20.12.2023 | 06:00-06:30 | 34,27 | 21,357 |
| 20.12.2023 | 06:30-07:00 | 33,58 | 21,018 |
| 20.12.2023 | 07:00-07:30 | 36,455 | 22,826 |
| 20.12.2023 | 07:30-08:00 | 36,8 | 24,86 |
| 20.12.2023 | 08:00-08:30 | 39,215 | 25,425 |
| 20.12.2023 | 08:30-09:00 | 40,595 | 25,651 |
| 20.12.2023 | 09:00-09:30 | 39,33 | 24,182 |
| 20.12.2023 | 09:30-10:00 | 38,755 | 24,86 |
| 20.12.2023 | 10:00-10:30 | 34,615 | 22,148 |
| 20.12.2023 | 10:30-11:00 | 34,27 | 23,843 |
| 20.12.2023 | 11:00-11:30 | 32,89 | 23,165 |
| 20.12.2023 | 11:30-12:00 | 32,66 | 22,939 |
| 20.12.2023 | 12:00-12:30 | 33,35 | 23,165 |
| 20.12.2023 | 12:30-13:00 | 36,57 | 21,922 |
| 20.12.2023 | 13:00-13:30 | 37,145 | 23,165 |
| 20.12.2023 | 13:30-14:00 | 37,605 | 24,295 |
| 20.12.2023 | 14:00-14:30 | 36,225 | 26,668 |
| 20.12.2023 | 14:30-15:00 | 37,49 | 21,696 |
| 20.12.2023 | 15:00-15:30 | 39,79 | 31,075 |
| 20.12.2023 | 15:30-16:00 | 35,305 | 24,295 |
| 20.12.2023 | 16:00-16:30 | 37,95 | 28,024 |
| 20.12.2023 | 16:30-17:00 | 35,88 | 23,956 |
| 20.12.2023 | 17:00-17:30 | 37,145 | 23,165 |
| 20.12.2023 | 17:30-18:00 | 36,57 | 21,018 |
| 20.12.2023 | 18:00-18:30 | 34,73 | 23,052 |
| 20.12.2023 | 18:30-19:00 | 33,81 | 21,583 |
| 20.12.2023 | 19:00-19:30 | 33,465 | 20,905 |
| 20.12.2023 | 19:30-20:00 | 32,89 | 20,566 |
| 20.12.2023 | 20:00-20:30 | 32,43 | 20,001 |
| 20.12.2023 | 20:30-21:00 | 32,66 | 20,905 |
| 20.12.2023 | 21:00-21:30 | 32,545 | 20,566 |
| 20.12.2023 | 21:30-22:00 | 32,66 | 21,244 |
| 20.12.2023 | 22:00-22:30 | 32,315 | 20,679 |
| 20.12.2023 | 22:30-23:00 | 32,2 | 19,775 |
| 20.12.2023 | 23:00-23:30 | 33,58 | 19,436 |
| 20.12.2023 | 23:30-24:00 | 32,66 | 21,244 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ
 на 20декабря 2023 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 20.12.2023 | 00:00-0:30: | 56 | 20,8 |
| 20.12.2023 | 0:30:-1:00: | 55,8 | 26,6 |
| 20.12.2023 | 1:00:-1:30: | 53,6 | 25 |
| 20.12.2023 | 1:30:-2:00: | 58,4 | 23,8 |
| 20.12.2023 | 2:00:-2:30: | 57 | 24,4 |
| 20.12.2023 | 2:30:-3:00: | 56,4 | 27 |
| 20.12.2023 | 3:00:-3:30: | 57 | 27,8 |
| 20.12.2023 | 3:30:-4:00: | 60,8 | 26,4 |
| 20.12.2023 | 4:00:-4:30: | 59,2 | 29,2 |
| 20.12.2023 | 4:30:-5:00: | 52 | 24,4 |
| 20.12.2023 | 5:00:-5:30: | 49 | 24,4 |
| 20.12.2023 | 5:30:-6:00: | 33 | 10,8 |
| 20.12.2023 | 6:00:-6:30: | 22,6 | 6,6 |
| 20.12.2023 | 6:30:-7:00: | 22,8 | 4,4 |
| 20.12.2023 | 7:00:-7:30: | 27,4 | 1,8 |
| 20.12.2023 | 7:30:-8:00: | 51,8 | 0 |
| 20.12.2023 | 8:00:-8:30: | 126,8 | 27 |
| 20.12.2023 | 8:30:-9:00: | 198,8 | 57 |
| 20.12.2023 | 9:00:-9:30: | 180,6 | 51,8 |
| 20.12.2023 | 9:30:-10:00 | 192,4 | 53,4 |
| 20.12.2023 | 10:00-10:30 | 169,2 | 47,8 |
| 20.12.2023 | 10:30-11:00 | 178,8 | 50,8 |
| 20.12.2023 | 11:00-11:30 | 194 | 56,4 |
| 20.12.2023 | 11:30-12:00 | 189,2 | 54,8 |
| 20.12.2023 | 12:00-12:30 | 145,4 | 40,6 |
| 20.12.2023 | 12:30-13:00 | 138,8 | 40,2 |
| 20.12.2023 | 13:00-13:30 | 152,2 | 42,2 |
| 20.12.2023 | 13:30-14:00 | 175,6 | 49,6 |
| 20.12.2023 | 14:00-14:30 | 161,4 | 50 |
| 20.12.2023 | 14:30-15:00 | 175,8 | 53 |
| 20.12.2023 | 15:00-15:30 | 156,2 | 44,4 |
| 20.12.2023 | 15:30-16:00 | 165,2 | 47,2 |
| 20.12.2023 | 16:00-16:30 | 172,6 | 48,4 |
| 20.12.2023 | 16:30-17:00 | 160,8 | 44 |
| 20.12.2023 | 17:00-17:30 | 151,4 | 40,2 |
| 20.12.2023 | 17:30-18:00 | 150,2 | 40,2 |
| 20.12.2023 | 18:00-18:30 | 143 | 41,2 |
| 20.12.2023 | 18:30-19:00 | 98 | 36,2 |
| 20.12.2023 | 19:00-19:30 | 93,2 | 35,4 |
| 20.12.2023 | 19:30-20:00 | 106,6 | 40,4 |
| 20.12.2023 | 20:00-20:30 | 105,2 | 44 |
| 20.12.2023 | 20:30-21:00 | 95 | 42 |
| 20.12.2023 | 21:00-21:30 | 88,6 | 42,4 |
| 20.12.2023 | 21:30-22:00 | 91,4 | 42,6 |
| 20.12.2023 | 22:00-22:30 | 84,2 | 36,8 |
| 20.12.2023 | 22:30-23:00 | 64,6 | 30,8 |
| 20.12.2023 | 23:00-23:30 | 47,2 | 16,6 |
| 20.12.2023 | 23:30-24:00 | 44,6 | 10,8 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 20.12.2023 | 00:00-0:30: | 200,8 | 78 |
| 20.12.2023 | 0:30:-1:00: | 203,8 | 79,2 |
| 20.12.2023 | 1:00:-1:30: | 180,8 | 76,4 |
| 20.12.2023 | 1:30:-2:00: | 184,4 | 82,2 |
| 20.12.2023 | 2:00:-2:30: | 177,6 | 78,8 |
| 20.12.2023 | 2:30:-3:00: | 183,2 | 82,4 |
| 20.12.2023 | 3:00:-3:30: | 168,2 | 72 |
| 20.12.2023 | 3:30:-4:00: | 162 | 74,2 |
| 20.12.2023 | 4:00:-4:30: | 147,8 | 68,8 |
| 20.12.2023 | 4:30:-5:00: | 153,4 | 72,8 |
| 20.12.2023 | 5:00:-5:30: | 143,8 | 64,2 |
| 20.12.2023 | 5:30:-6:00: | 144 | 61,4 |
| 20.12.2023 | 6:00:-6:30: | 150,8 | 63,6 |
| 20.12.2023 | 6:30:-7:00: | 169,2 | 68,4 |
| 20.12.2023 | 7:00:-7:30: | 185,6 | 69,4 |
| 20.12.2023 | 7:30:-8:00: | 224,4 | 62,2 |
| 20.12.2023 | 8:00:-8:30: | 252,4 | 56 |
| 20.12.2023 | 8:30:-9:00: | 289,8 | 68 |
| 20.12.2023 | 9:00:-9:30: | 293,8 | 65 |
| 20.12.2023 | 9:30:-10:00 | 309,8 | 69,2 |
| 20.12.2023 | 10:00-10:30 | 254,8 | 51,6 |
| 20.12.2023 | 10:30-11:00 | 306 | 65,8 |
| 20.12.2023 | 11:00-11:30 | 311 | 69,4 |
| 20.12.2023 | 11:30-12:00 | 295,6 | 61,6 |
| 20.12.2023 | 12:00-12:30 | 225,4 | 40,8 |
| 20.12.2023 | 12:30-13:00 | 203 | 39,4 |
| 20.12.2023 | 13:00-13:30 | 242,8 | 53,4 |
| 20.12.2023 | 13:30-14:00 | 301,8 | 69,6 |
| 20.12.2023 | 14:00-14:30 | 293,6 | 68,6 |
| 20.12.2023 | 14:30-15:00 | 277,6 | 65,2 |
| 20.12.2023 | 15:00-15:30 | 242 | 49,2 |
| 20.12.2023 | 15:30-16:00 | 314,4 | 74 |
| 20.12.2023 | 16:00-16:30 | 303,8 | 68 |
| 20.12.2023 | 16:30-17:00 | 275,6 | 52 |
| 20.12.2023 | 17:00-17:30 | 296,6 | 64,8 |
| 20.12.2023 | 17:30-18:00 | 334,2 | 81,4 |
| 20.12.2023 | 18:00-18:30 | 327,6 | 80,2 |
| 20.12.2023 | 18:30-19:00 | 300,2 | 62,4 |
| 20.12.2023 | 19:00-19:30 | 260,2 | 50,2 |
| 20.12.2023 | 19:30-20:00 | 286,8 | 69,6 |
| 20.12.2023 | 20:00-20:30 | 284,8 | 69,2 |
| 20.12.2023 | 20:30-21:00 | 286,8 | 68 |
| 20.12.2023 | 21:00-21:30 | 245 | 50 |
| 20.12.2023 | 21:30-22:00 | 243,8 | 58,6 |
| 20.12.2023 | 22:00-22:30 | 243,6 | 62 |
| 20.12.2023 | 22:30-23:00 | 252,6 | 64,6 |
| 20.12.2023 | 23:00-23:30 | 212,6 | 64,4 |
| 20.12.2023 | 23:30-24:00 | 206,4 | 67,2 |