Резервируемая мощность за III квартал 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | Максимальная | Фактическая | Резервируемая |
| СН 1 (МВт) | 2,240 | 0,367 | 1,873 |
| СН 2 (МВт) | 36,320 | 8,796 | 27,524 |
| Всего: | 38,560 | 9,163 | 29,397 |