Резервируемая мощность за IV квартал 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | Максимальная | Фактическая | Резервируемая |
| СН 1 (МВт) | 2,240 | 0,281 | 1,959 |
| СН 2 (МВт) | 30,820 | 7,109 | 23,711 |
| Всего: | 33,060 | 7,390 | 25,670 |