О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ
 на 20 декабря 2017 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

| Дата | Время | А, квт/час | Р квт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.12.2016 | 00:00 - 01:00 | 186,48 | 0 |
| 21.12.2016 | 01:00 - 02:00 | 192,96 | 0 |
| 21.12.2016 | 02:00 - 03:00 | 212,64 | 0 |
| 21.12.2016 | 03:00 - 04:00 | 251,76 | 0 |
| 21.12.2016 | 04:00 - 05:00 | 513,12 | 0 |
| 21.12.2016 | 05:00 - 06:00 | 482,16 | 0 |
| 21.12.2016 | 06:00 - 07:00 | 504 | 0 |
| 21.12.2016 | 07:00 - 08:00 | 495,36 | 0 |
| 21.12.2016 | 08:00 - 09:00 | 625,44 | 0 |
| 21.12.2016 | 09:00 - 10:00 | 820,56 | 0 |
| 21.12.2016 | 10:00 - 11:00 | 839,04 | 0 |
| 21.12.2016 | 11:00 - 12:00 | 757,44 | 0 |
| 21.12.2016 | 12:00 - 13:00 | 796,32 | 0 |
| 21.12.2016 | 13:00 - 14:00 | 815,04 | 0 |
| 21.12.2016 | 14:00 - 15:00 | 809,04 | 0 |
| 21.12.2016 | 15:00 - 16:00 | 688,8 | 0 |
| 21.12.2016 | 16:00 - 17:00 | 497,76 | 0 |
| 21.12.2016 | 17:00 - 18:00 | 485,28 | 0 |
| 21.12.2016 | 18:00 - 19:00 | 491,28 | 0 |
| 21.12.2016 | 19:00 - 20:00 | 296,88 | 0 |
| 21.12.2016 | 20:00 - 21:00 | 214,56 | 0 |
| 21.12.2016 | 21:00 - 22:00 | 228,48 | 0 |
| 21.12.2016 | 22:00 - 23:00 | 193,92 | 0 |
| 21.12.2016 | 23:00 - 24:00 | 214,08 | 0 |
|  |  | 11612,4 | 0 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «Орис» 35/0,4 кВ
 на 20 декабря 2017 года

ПС «Орис» (ПС Суслонгер), уровень напряжения – 35/0,4кВ

| Канал измерения / Время | A+ кВт | A- кВт | R+ кВАр | R- кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.16 00:30:00 | 140,700 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 21.12.16 01:00:00 | 132,300 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 21.12.16 01:30:00 | 132,300 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 02:00:00 | 134,400 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 02:30:00 | 149,100 | 0,000 | 94,500 | 0,000 |
| 21.12.16 03:00:00 | 149,100 | 0,000 | 92,400 | 0,000 |
| 21.12.16 03:30:00 | 142,800 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 21.12.16 04:00:00 | 138,600 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 21.12.16 04:30:00 | 140,700 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 21.12.16 05:00:00 | 140,700 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 05:30:00 | 144,900 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 21.12.16 06:00:00 | 147,000 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 21.12.16 06:30:00 | 144,900 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 21.12.16 07:00:00 | 136,500 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 21.12.16 07:30:00 | 134,400 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 08:00:00 | 178,500 | 0,000 | 96,600 | 0,000 |
| 21.12.16 08:30:00 | 144,900 | 0,000 | 130,200 | 0,000 |
| 21.12.16 09:00:00 | 147,000 | 0,000 | 128,100 | 0,000 |
| 21.12.16 09:30:00 | 136,500 | 0,000 | 121,800 | 0,000 |
| 21.12.16 10:00:00 | 155,400 | 0,000 | 144,900 | 0,000 |
| 21.12.16 10:30:00 | 153,300 | 0,000 | 153,300 | 0,000 |
| 21.12.16 11:00:00 | 144,900 | 0,000 | 138,600 | 0,000 |
| 21.12.16 11:30:00 | 151,200 | 0,000 | 96,600 | 0,000 |
| 21.12.16 12:00:00 | 140,700 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 12:30:00 | 157,500 | 0,000 | 119,700 | 0,000 |
| 21.12.16 13:00:00 | 172,200 | 0,000 | 142,800 | 0,000 |
| 21.12.16 13:30:00 | 174,300 | 0,000 | 136,500 | 0,000 |
| 21.12.16 14:00:00 | 151,200 | 0,000 | 123,900 | 0,000 |
| 21.12.16 14:30:00 | 155,400 | 0,000 | 126,000 | 0,000 |
| 21.12.16 15:00:00 | 136,500 | 0,000 | 105,000 | 0,000 |
| 21.12.16 15:30:00 | 151,200 | 0,000 | 121,800 | 0,000 |
| 21.12.16 16:00:00 | 157,500 | 0,000 | 100,800 | 0,000 |
| 21.12.16 16:30:00 | 147,000 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 21.12.16 17:00:00 | 140,700 | 0,000 | 94,500 | 0,000 |
| 21.12.16 17:30:00 | 140,700 | 0,000 | 86,100 | 0,000 |
| 21.12.16 18:00:00 | 161,700 | 0,000 | 94,500 | 0,000 |
| 21.12.16 18:30:00 | 136,500 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 19:00:00 | 136,500 | 0,000 | 81,900 | 0,000 |
| 21.12.16 19:30:00 | 142,800 | 0,000 | 84,000 | 0,000 |
| 21.12.16 20:00:00 | 136,500 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 20:30:00 | 132,300 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 21:00:00 | 163,800 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 21.12.16 21:30:00 | 157,500 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 21.12.16 22:00:00 | 147,000 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| 21.12.16 22:30:00 | 134,400 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 21.12.16 23:00:00 | 136,500 | 0,000 | 92,400 | 0,000 |
| 21.12.16 23:30:00 | 138,600 | 0,000 | 88,200 | 0,000 |
| 22.12.16 00:00:00 | 132,300 | 0,000 | 90,300 | 0,000 |
| Итого (кВт*ч): | 3 500,700 | 0,000 | 2 404,500 | 0,000 |