О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ
 на 21 июня 2018 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

| Канал измерения / Время | A+ кВт | A- кВт | R+ кВАр | R- кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.06.18 с 00:00 по 00:30 | 331,2 | 0 | 326,16 | 0 |
| с 00:30 по 01:00 | 332,16 | 0 | 320,88 | 0 |
| 21.06.18 с 01:00 по 01:30 | 304,56 | 0 | 286,56 | 0 |
| с 01:30 по 02:00 | 219,12 | 0 | 166,32 | 0 |
| 21.06.18 с 02:00 по 02:30 | 308,88 | 0 | 306,72 | 0 |
| с 02:30 по 03:00 | 259,68 | 0 | 220,8 | 0 |
| 21.06.18 с 03:00 по 03:30 | 265,68 | 0 | 240,48 | 0 |
| с 03:30 по 04:00 | 301,2 | 0 | 306,72 | 0 |
| 21.06.18 с 04:00 по 04:30 | 227,76 | 0 | 177,84 | 0 |
| с 04:30 по 05:00 | 248,4 | 0 | 229,44 | 0 |
| 21.06.18 с 05:00 по 05:30 | 259,92 | 0 | 236,88 | 0 |
| с 05:30 по 06:00 | 252,48 | 0 | 211,2 | 0 |
| 21.06.18 с 06:00 по 06:30 | 292,08 | 0 | 280,56 | 0 |
| с 06:30 по 07:00 | 207,84 | 0 | 192,48 | 0 |
| 21.06.18 с 07:00 по 07:30 | 136,08 | 0 | 31,68 | 0 |
| с 07:30 по 08:00 | 143,52 | 0 | 34,08 | 0 |
| 21.06.18 с 08:00 по 08:30 | 132,96 | 0 | 53,76 | 0 |
| с 08:30 по 09:00 | 134,88 | 0 | 49,92 | 0 |
| 21.06.18 с 09:00 по 09:30 | 151,92 | 0 | 56,16 | 0 |
| с 09:30 по 10:00 | 159,6 | 0 | 53,28 | 0 |
| 21.06.18 с 10:00 по 10:30 | 162 | 0 | 62,88 | 0 |
| с 10:30 по 11:00 | 163,92 | 0 | 50,4 | 0 |
| 21.06.18 с 11:00 по 11:30 | 162,48 | 0 | 58,08 | 0 |
| с 11:30 по 12:00 | 156,96 | 0 | 52,08 | 0 |
| 21.06.18 с 12:00 по 12:30 | 148,32 | 0 | 55,68 | 0 |
| с 12:30 по 13:00 | 150,24 | 0 | 61,2 | 0 |
| 21.06.18 с 13:00 по 13:30 | 146,16 | 0 | 48,96 | 0 |
| с 13:30 по 14:00 | 166,32 | 0 | 65,04 | 0 |
| 21.06.18 с 14:00 по 14:30 | 154,08 | 0 | 58,8 | 0 |
| с 14:30 по 15:00 | 163,44 | 0 | 75,12 | 0 |
| 21.06.18 с 15:00 по 15:30 | 158,64 | 0 | 64,08 | 0 |
| с 15:30 по 16:00 | 159,12 | 0 | 65,28 | 0 |
| 21.06.18 с 16:00 по 16:30 | 153,6 | 0 | 54,24 | 0 |
| с 16:30 по 17:00 | 156 | 0 | 54,72 | 0 |
| 21.06.18 с 17:00 по 17:30 | 152,4 | 0 | 47,76 | 0 |
| с 17:30 по 18:00 | 153,12 | 0 | 55,44 | 0 |
| 21.06.18 с 18:00 по 18:30 | 156,96 | 0 | 48,48 | 0 |
| с 18:30 по 19:00 | 159,36 | 0 | 57,36 | 0 |
| 21.06.18 с 19:00 по 19:30 | 156,24 | 0 | 50,16 | 0 |
| с 19:30 по 20:00 | 150,48 | 0 | 59,04 | 0 |
| 21.06.18 с 20:00 по 20:30 | 141,36 | 0 | 54,24 | 0 |
| с 20:30 по 21:00 | 153,6 | 0 | 64,08 | 0 |
| 21.06.18 с 21:00 по 21:30 | 365,52 | 0 | 347,04 | 0 |
| с 21:30 по 22:00 | 414 | 0 | 406,32 | 0 |
| 21.06.18 с 22:00 по 22:30 | 460,32 | 0 | 467,28 | 0 |
| с 22:30 по 23:00 | 460,32 | 0 | 453,6 | 0 |
| 21.06.18 с 23:00 по 23:30 | 459,84 | 0 | 457,44 | 0 |
| с 23:30 по 24:00 | 387,12 | 0 | 352,08 | 0 |
| Итого: | 5388,96 | 0 | 3871,92 | 0 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров 
режимов работы оборудования по ПС «Орис» 35/0,4 кВ
на 21 июня 2018 года

ПС «Орис», уровень напряжения – 35/0,4кВ

| Канал измерения / Время | A+ кВт | A- кВт | R+ кВАр | R- кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.06.2018 00:30:00 | 12,500 | 0,000 | 9,400 | 0,000 |
| 21.06.2018 01:00:00 | 11,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 01:30:00 | 11,300 | 0,000 | 8,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 02:00:00 | 11,100 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 02:30:00 | 12,400 | 0,000 | 9,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 03:00:00 | 10,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 03:30:00 | 11,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 04:00:00 | 11,200 | 0,000 | 8,400 | 0,000 |
| 21.06.2018 04:30:00 | 12,700 | 0,000 | 9,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 05:00:00 | 11,500 | 0,000 | 8,600 | 0,000 |
| 21.06.2018 05:30:00 | 13,100 | 0,000 | 9,800 | 0,000 |
| 21.06.2018 06:00:00 | 14,300 | 0,000 | 10,700 | 0,000 |
| 21.06.2018 06:30:00 | 11,800 | 0,000 | 8,900 | 0,000 |
| 21.06.2018 07:00:00 | 12,200 | 0,000 | 9,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 07:30:00 | 15,700 | 0,000 | 11,800 | 0,000 |
| 21.06.2018 08:00:00 | 16,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
| 21.06.2018 08:30:00 | 32,100 | 0,000 | 24,100 | 0,000 |
| 21.06.2018 09:00:00 | 30,300 | 0,000 | 22,700 | 0,000 |
| 21.06.2018 09:30:00 | 34,200 | 0,000 | 25,600 | 0,000 |
| 21.06.2018 10:00:00 | 28,700 | 0,000 | 21,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 10:30:00 | 30,100 | 0,000 | 22,600 | 0,000 |
| 21.06.2018 11:00:00 | 26,800 | 0,000 | 20,100 | 0,000 |
| 21.06.2018 11:30:00 | 28,600 | 0,000 | 21,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 12:00:00 | 20,400 | 0,000 | 15,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 12:30:00 | 26,000 | 0,000 | 19,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 13:00:00 | 25,800 | 0,000 | 19,400 | 0,000 |
| 21.06.2018 13:30:00 | 27,300 | 0,000 | 20,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 14:00:00 | 28,700 | 0,000 | 21,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 14:30:00 | 31,500 | 0,000 | 23,600 | 0,000 |
| 21.06.2018 15:00:00 | 25,600 | 0,000 | 19,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 15:30:00 | 36,600 | 0,000 | 27,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 16:00:00 | 28,700 | 0,000 | 21,50 | 0,000 |
| 21.06.2018 16:30:00 | 33,000 | 0,000 | 24,800 | 0,000 |
| 21.06.2018 17:00:00 | 28,200 | 0,000 | 21,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 17:30:00 | 27,300 | 0,000 | 20,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 18:00:00 | 24,800 | 0,000 | 18,600 | 0,000 |
| 21.06.2018 18:30:00 | 27,200 | 0,000 | 20,400 | 0,000 |
| 21.06.2018 19:00:00 | 25,400 | 0,000 | 19,100 | 0,000 |
| 21.06.2018 19:30:00 | 20,100 | 0,000 | 15,100 | 0,000 |
| 21.06.2018 20:00:00 | 17,600 | 0,000 | 13,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 20:30:00 | 18,200 | 0,000 | 13,700 | 0,000 |
| 21.06.2018 21:00:00 | 15,400 | 0,000 | 11,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 21:30:00 | 12,300 | 0,000 | 9,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 22:00:00 | 10,400 | 0,000 | 7,800 | 0,000 |
| 21.06.2018 22:30:00 | 11,100 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| 21.06.2018 23:00:00 | 10,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 |
| 21.06.2018 23:30:00 | 12,200 | 0,000 | 9,200 | 0,000 |
| 21.06.2018 00:00:00 | 10,400 | 0,000 | 7,800 | 0,000 |
| Итого (кВт*ч): | 508,300 | 0,000 | 381,600 | 0,000 |