О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ
 на 16 декабря 2015 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы | А, кВт/ч | Р, кВт/ч |
| 00.00-01.00 | 379,20 | 0,00 |
| 01.00-02.00 | 343,92 | 0,00 |
| 02.00-03.00 | 324,96 | 0,00 |
| 03.00-04.00 | 352,08 | 0,00 |
| 04.00-05.00 | 336,60 | 0,00 |
| 05.00-06.00 | 325,32 | 0,00 |
| 06.00-07.00 | 329,52 | 0,00 |
| 07.00-08.00 | 309,84 | 0,00 |
| 08.00-09.00 | 323,64 | 0,00 |
| 09.00-10.00 | 264,48 | 0,00 |
| 10.00-11.00 | 280,08 | 0,00 |
| 11.00-12.00 | 263,88 | 0,00 |
| 12.00-13.00 | 267,48 | 0,00 |
| 13.00-14.00 | 250,92 | 0,00 |
| 14.00-15.00 | 279,12 | 0,00 |
| 15.00-16.00 | 277,80 | 0,00 |
| 16.00-17.00 | 297,12 | 0,00 |
| 17.00-18.00 | 366,12 | 0,00 |
| 18.00-19.00 | 362,64 | 0,00 |
| 19.00-20.00 | 353,28 | 0,00 |
| 20.00-21.00 | 315,36 | 0,00 |
| 21.00-22.00 | 347,04 | 0,00 |
| 22.00-23.00 | 368,28 | 0,00 |
| 23.00-00.00 | 383,88 | 0,00 |
| Итого: | 7702,56 | 0,00 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования по ПС «Орис

на 16 декабря 2015 года

ПС «Орис», уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Канал измерения / Время** | **ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище A+кВт** | **ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище A-кВт** | **ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище R+кВАр** | **ПС Суслонгер ВЛ-35 кВ Суслонгер-Мочалище R-кВАр** |
| **16.12.15 00:30:00** | 37,800 | 0,000 | 71,400 | 0,000 |
| **16.12.15 01:00:00** | 37,800 | 0,000 | 69,300 | 0,000 |
| **16.12.15 01:30:00** | 37,800 | 0,000 | 69,300 | 0,000 |
| **16.12.15 02:00:00** | 39,900 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 02:30:00** | 37,800 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 03:00:00** | 39,900 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 03:30:00** | 37,800 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 04:00:00** | 35,700 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 04:30:00** | 37,800 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 05:00:00** | 35,700 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 05:30:00** | 37,800 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 06:00:00** | 37,800 | 0,000 | 63,000 | 0,000 |
| **16.12.15 06:30:00** | 37,800 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 07:00:00** | 39,900 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 07:30:00** | 42,000 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 08:00:00** | 98,700 | 0,000 | 128,100 | 0,000 |
| **16.12.15 08:30:00** | 413,700 | 0,000 | 182,700 | 0,000 |
| **16.12.15 09:00:00** | 453,600 | 0,000 | 205,800 | 0,000 |
| **16.12.15 09:30:00** | 487,200 | 0,000 | 231,000 | 0,000 |
| **16.12.15 10:00:00** | 510,300 | 0,000 | 174,300 | 0,000 |
| **16.12.15 10:30:00** | 483,000 | 0,000 | 142,800 | 0,000 |
| **16.12.15 11:00:00** | 491,400 | 0,000 | 178,500 | 0,000 |
| **16.12.15 11:30:00** | 489,300 | 0,000 | 172,200 | 0,000 |
| **16.12.15 12:00:00** | 487,200 | 0,000 | 161,700 | 0,000 |
| **16.12.15 12:30:00** | 451,500 | 0,000 | 132,300 | 0,000 |
| **16.12.15 13:00:00** | 407,400 | 0,000 | 163,800 | 0,000 |
| **16.12.15 13:30:00** | 453,600 | 0,000 | 201,600 | 0,000 |
| **16.12.15 14:00:00** | 546,000 | 0,000 | 262,500 | 0,000 |
| **16.12.15 14:30:00** | 531,300 | 0,000 | 252,000 | 0,000 |
| **16.12.15 15:00:00** | 518,700 | 0,000 | 249,900 | 0,000 |
| **16.12.15 15:30:00** | 541,800 | 0,000 | 157,500 | 0,000 |
| **16.12.15 16:00:00** | 615,300 | 0,000 | 205,800 | 0,000 |
| **16.12.15 16:30:00** | 569,100 | 0,000 | 172,200 | 0,000 |
| **16.12.15 17:00:00** | 510,300 | 0,000 | 189,000 | 0,000 |
| **16.12.15 17:30:00** | 180,600 | 0,000 | 151,200 | 0,000 |
| **16.12.15 18:00:00** | 56,700 | 0,000 | 92,400 | 0,000 |
| **16.12.15 18:30:00** | 39,900 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 19:00:00** | 42,000 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 19:30:00** | 39,900 | 0,000 | 69,300 | 0,000 |
| **16.12.15 20:00:00** | 37,800 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 20:30:00** | 39,900 | 0,000 | 63,000 | 0,000 |
| **16.12.15 21:00:00** | 42,000 | 0,000 | 65,100 | 0,000 |
| **16.12.15 21:30:00** | 35,700 | 0,000 | 63,000 | 0,000 |
| **16.12.15 22:00:00** | 39,900 | 0,000 | 63,000 | 0,000 |
| **16.12.15 22:30:00** | 37,800 | 0,000 | 67,200 | 0,000 |
| **16.12.15 23:00:00** | 37,800 | 0,000 | 73,500 | 0,000 |
| **16.12.15 23:30:00** | 39,900 | 0,000 | 77,700 | 0,000 |
| **17.12.15 00:00:00** | 37,800 | 0,000 | 75,600 | 0,000 |
| **Итого (кВт\*ч):** | **5 170,200** | **0,000** | **2 812,950** | **0,000** |